🧠Manual de utilizare – Cască terapie cu lumina LED  Infraroșie apropiat

🔹 Parametrii produsului

•	Denumirea produsului: Casca terapie cu lumina LED   Infraroșie apropiat

•	Model: GY-PDT1

•	Lungime de undă: 810 nm

•	Număr LED-uri: 256 bucăți

•	Putere per LED: 50 mW

•	Putere totală: 15 W

•	Putere optică: 24 mW/cm²

•	Tensiune de intrare: 100–240 V

•	Tensiune de lucru: 5 V ±6 A

•	Curent de intrare: 800 mA

•	Frecvență: 0–20.000 Hz

🧾 Garanție și service post-vânzare

Produsul beneficiază de garanție de un an pentru utilizare normală.

După expirarea perioadei de garanție, pot fi percepute costuri pentru piese de schimb.

La trimiterea produsului pentru reparație, acesta trebuie ambalat corespunzător, pentru a evita deteriorarea în timpul transportului.

În timpul perioadei de garanție, compania poate percepe taxe în următoarele cazuri:

1.	Defecțiuni sau daune cauzate de dezastre naturale, rozătoare sau utilizare necorespunzătoare.

2.	Deteriorări apărute în urma transportului, căderii, depozitării improprii etc. după achiziție.

3.	Lipsa datelor de cumpărare, a completării formularului de garanție sau a ștampilei magazinului.

4.	Utilizare în medii necorespunzătoare – umiditate ridicată, zone cu sulf, sare sau medii corozive (de exemplu, pe nave).

5.	Utilizarea neconformă cu instrucțiunile din manualul de utilizare.

Notă: Pentru siguranța dumneavoastră, urmați cu atenție instrucțiunile de mai sus.

Compania nu își asumă responsabilitatea pentru accidente sau daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

⸻

⚡ Precauții privind utilizarea căștii și a adaptorului

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele recomandări:

•	Folosiți doar transformatorul și adaptorul de curent original, furnizat de producător.

•	Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui sau lângă materiale inflamabile.

•	Este interzisă conectarea la cald (hot plug).

•	Nu demontați produsul – există risc de electrocutare.

•	Nu curățați cu detergenți acizi sau alcalini.

•	Nu utilizați produsul la temperaturi sau umiditate ridicată.

•	Deconectați alimentarea când nu utilizați dispozitivul.

•	Nu înnodați sau legați cablul de alimentare; nu folosiți dacă este deteriorat.

•	Nu folosiți prize multiple universale.

•	Asigurați-vă că priza corespunde specificațiilor producătorului.

În următoarele situații, opriți imediat utilizarea și scoateți cablul:

•	Produsul sau adaptorul s-a udat.

•	Apare fum, miros de ars sau scântei.

•	Cablul sau ștecherul sunt deteriorate.

Contactați serviciul post-vânzare pentru asistență.

Compania nu este responsabilă pentru defecțiuni cauzate de asamblare sau demontare neautorizată.

⸻

🔬 Funcția principală

Cască cu lumina LED infraroșu apropiat – dispozitiv de wellness bazat pe principiul fotobiomodulării.

Are efecte pozitive asupra a trei categorii de afecțiuni cerebrale:

1.	Evenimente traumatice: accident vascular cerebral, traumatisme cranio-cerebrale, ischemie globală.

2.	Boli degenerative: demență, boala Alzheimer, Parkinson.

3.	Tulburări psihice: depresie, anxietate, tulburare de stres posttraumatic.

4.           Intarziere in dezvoltare cognitive autism,retard

Mecanisme de acțiune:

•	Activează canalele ionice sensibile la căldură și modulează factorii de transcripție.

•	Îmbunătățește funcția citocromului c oxidază în mitocondrii.

•	Stimulează sinteza proteinelor neuroprotectoare și a factorilor de creștere neuronală.

•	Crește oxigenarea activă intracerebrală.

•	Favorizează producția de ATP cerebral.

•	Accelerează fluxul sanguin intracranian.

⸻

🕐 Recomandări de tratament

•	Pentru boli cronice degenerative si intarziere in dezvoltare: durata recomandată este de minim 3–6 luni.

•	Pentru simptome acute (ex. migrenă, depresie, comoție): 1–3 luni.

Frecvența: 4–6 ședințe pe săptămână, 1 sedinta pe zi , în funcție de severitatea simptomelor.

La început se recomandă perioadă de adaptare:

•	Se pornește de la 25% intensitate, timp 12 minute,

•	Se crește treptat până la 75–100% intensitate, timp 24–30 minute.

⸻

⚙ Instrucțiuni de instalare și utilizare

1.	Scoateți din geantă casca, adaptorul de curent, cutia de control, bureții de fixare și cablurile de conectare.

Lipiți bureții în interiorul căștii.

2.	Conectați casca la adaptorul de alimentare și la cutia de control.

3.	Puneți casca pe cap, într-o poziție confortabilă.

4.	Conectați la sursa de curent.

5.	Reglați intensitatea, frecvența și timpul dorit, apoi apăsați butonul Run/Stop pentru a începe tratamentul.

•	CHI = control pentru intensitate 1/3

•	CHII = control pentru intensitate 2/4

•	La intensitate 100%, lumina infraroșie este continuă, fără frecvență și fără clipire.

•	După terminarea timpului, opriți dispozitivul și deconectați de la priză.

Notă: Nu conectați sau deconectați cablurile când aparatul este sub tensiune.